安全文明检查表

（市政）

江西省赣州昌顺工程建设监理有限公司

建筑施工现场安全监督备案表

| 备案编号 |  |  |  | 备案日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标编号 |  |  |  | 项目卡号 |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |
| 工程造价 |  |  | 建筑 内容 |  | 建筑 规模 |  |
| 基础类型 及 深 度 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 现场 代表 | 姓名 |  |
|  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 监理单位 |  |  |  | 项目 总监 | 姓名 |  |
|  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 安全生产许可证号 |
| 项目经理 | 姓名 |  |  | 安 全 员 | 姓名 |  |
|  | 安全生产能力考核证号 |  |  |  | 安全生产能力考核证号 |  |
|  | 电话 |  |  |  | 电话 |  |
| 开工日期 |  |  | 竣工日期 |  | 现场电话 |  |
| 经办人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |
| 本表一式四份，建设单位、监理单位、安监部门各持一份，并加盖建设单位、监理单位、施工单位及安监部门公章。安监站联系电话： |  |  |  |  |  |  |

附录A

市政工程安全检查评分表

（一）评分方法

1、为了科学评价市政工程施工安全生产情况，提高安全生产、文明施工的管理水平，预防安全事故的发生，确保职工的安全和健康，实现检查评价工作的标准化、规范化，制定本标准。

2、本标准适用于市政工程的道路、桥梁及管线敷设施工安全工作的检查和评价。

3、在各分项检查评分表中，满分为100分。当保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足40分时，该评分表不得分。

4、汇总表满分为100分。各分项检查表在汇总表中的满分分值分别为：安全管理15分，文明施工20分，道路（桥梁）20分，基坑支护20分，施工用电15分，起重吊装5分，施工机具5分。汇总表中各分项项目实得分数按下式计算：

在汇总表         汇总表中该项应得满分×该项检查评分表实得分数

中各分项  =    ————————————————————————

项目实得                         100

汇总表总得分为表中各分项项目实得分之和。

5、检查中遇有缺项时，汇总表总得分按下式换算：

遇有缺项       实查项目在汇总表中按各对应的实得分值之和

时汇总表  =  ———————————————————————— × 100

总得分         实查项目在汇总表中应得满分的分值之和

6、汇总表中各项实得分数之和，作为对一个施工现场安全生产的评价依据，分为优良、合格、不合格三个等级。

汇总表得分值在80分及其以上为优良；70-80分为合格，不足70分为不合格。

（二）检查评分表

市政工程安全检查评分汇总表

| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评得分 |  |  | 检 查 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全 管理 | 文明 施工 |  | 道路(桥 梁)施工 |  |  | 施工 用电 |  | 基坑 支护 |  | 起重 吊装 |  | 施工 机具 |
| 满分 分值 | 100 |  | 15 | 20 |  | 20 |  |  | 15 |  | 20 |  | 5 |  | 5 |
| 实得 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 语： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查 单位 |  |  |  |  | 检查 负责人 （签字） |  |  |  |  |  |  | 项目 经理 （签字） |  |  |  |

年    月    日

安全管理检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 安全生产责任制度 | 未建立安全责任制，扣10分 各级各部门未执行责任制，扣4-6分 经济承包中无安全生产指标，扣10分 未制定各工种安全技术操作规程，扣10分 未按规定配备专（兼）职安全员，扣10分 管理人员责任制考核不合格，扣5分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 目标管理 | 未制定安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标），扣10分 未进行安全责任目标分解，扣10分 无责任目标考核规定，扣8分 考核办法未落实或落实不好，扣5分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 施工组织设计 | 施工组织设计中无安全措施，扣10分 施工组织设计未经审批，扣10分 专业性较强的项目，未单独编制专项安全施工组织设计，扣8分 安全措施不全面，扣2-4分 安全措施无针对性，扣6-8分 安全措施未落实，扣8分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 分部（分项）工程安全技术交底 | 无书面安全技术交底，扣10分 交底针对性不强，扣4-6分 交底不全面，扣4分 交底未履行签字手续，扣2-4分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 安全检查 | 无定期检查制度，扣5分 安全检查无记录，扣5分 检查出事故隐患整改做到不定人、定时间、定措施，扣2-6分 对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成，扣5分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 安全教育 | 无安全教育制度，扣10分 新入场工人未进行三级安全教育，扣10分 无具体安全教育内容，扣6-8分 变换工种未进行安全教育，扣10分 每有一人不懂本工种安全技术操作规程，扣2分 施工管理人员未按规定进行年度培训，扣5分 专职安全员未按规定进行培训考核或考核不合格，扣5分 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 60 |  |  |
| 7 | 一般项目 | 班前安全活动 | 未建立班前安全活动制度，扣10分 班前安全活动无记录，扣2分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 特种作业持证上岗与遵章守纪 | 有一人未经培训从事特种作业，扣4分 有一人未持操作证上岗，扣2分 工人违章作业每人次，扣2分 管理人员违章每人次，扣5分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 工伤事故 | 工伤事故未按规定报告，扣3-5分 工伤事故未按事故调查分析规定处理，扣10分 未建立工伤事故档案，扣4分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 安全标志 | 无现场安全标志布置总平面图，扣5分 现场未按安全标志总平面图设置安全标志，扣5分 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

文明施工检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 施工环境 | 城区内干、次到工地周围未设置高于1.8m的围挡，扣15分 围挡不稳定、不整齐、不美观，扣8-10分 每个施工段未安排专人采取定时洒水等降尘措施，扣10分 城区内、干道、出入口施工现场尘土飞扬，扣20分 在城市中心和主干道施工现场拌合灰土，扣20分 未按规定使用商品砼，扣20分 无排水设施、排水不畅通，扣8分 无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道措施，扣6分 工地有积水每发现一处，扣5分 无防粉尘、防噪音措施，扣10分 夜间未经许可施工的，扣15分 现场焚烧有毒、有害物质，扣10分 未建立施工不扰民措施，扣10分 | 20 |  |  |
| 2 |  | 现场管理 | 施工现场无醒目企业标志，扣5分 无警卫和无警卫制度，扣5分 进入施工现场不佩戴工作卡每有一人，扣2分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 材料堆放 | 建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放，扣4分 料堆未挂名称、品种、规格等标牌，扣2分 堆放不整齐，扣3分 建筑垃圾堆放不整齐、未标出名称、品种，扣3分 易燃易爆物品未分类存放，扣4分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 办公及住宿 | 施工现场未设置办公室，扣8分 室内地面未硬化、不干净、不整洁，扣8分 施工作业区与办公、生活区未明显划分开，扣6分 宿舍无保暖和防煤气中毒措施，扣5分 宿舍无消暑和防蚊虫叮咬措施，扣3分 职工睡通铺、生活用品放置不整齐，扣10分 宿舍周围环境不卫生、不安全，扣3分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 现场防火 | 无消防措施、制度或无灭火器材，扣10分 灭火器材配置不合理，扣5分 无动火审批手续和动火监护，扣5分 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 60 |  |  |
| 6 | 一般项目 | 治安综合治理 | 生活区未给工人设置学习和娱乐场所，扣4分 未建立治安保卫制度的、责任未分解到人，扣5-8分 治安防范措施不利，经常发生失盗事件，扣5-8分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 施工现场标牌 | 大门口处未挂七牌二图或内容不全，每缺一项，扣2分 无安全标语和示警标志，扣5-10分 无宣传栏、读报栏、黑板报等，扣5分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 生活设施 | 厕所不符合卫生要求，扣8分 无厕所，随地大小便，扣10分 食堂不符合卫生要求，扣10分 无卫生责任制，扣5分 不能保证供应卫生饮水，扣8分 生活垃圾未及时清理，未装容器，无专人管理，扣5-8分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 保健急救 | 无保健医院箱，扣5分 无急救措施和急救器材，扣8分 无经培训的急救人员，扣4分 未展开卫生防病宣传教育，扣4分 | 10 |  |  |
| 小 计 |  |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

道路施工检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 现场交通 | 全中断交通和半中断交通施工未到有关部门办理许可证手续，扣8分 施工区域未安排专人指挥车流和人流，扣8分 在未中断交通情况下，未隔离出专用行人、车辆通道，扣8分 施工现场未按要求设置交通警示标志和警灯，每处扣8分 施工沿线设置的出入口不合理，每处扣5分 施工区域与非施工区域未按规定设置分隔设施，每处扣5分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 施工现场 | 未进行针对性安全交底，扣15分 不按规定设置路拦和过道板，每处扣5分 机具车辆、材料堆放未按批准的施工组织设计执行，每处扣5分 现场安全标志未按总平面图设置，扣10分 沟槽临边、检查井口未悬挂红色警戒标志、夜间未设警灯，每处扣5分 路面检查井口无防护措施，每处扣5分 | 20 |  |  |
| 3 |  | 路基施工 | 现场地下管线的具体位置未作明显标志，每处扣5分 挖掘时现场无人进行管线监护，扣10分 坑槽施工未设置有效排水措施，扣8分 坑槽施工采用坑处降水，无防止临近建、构筑物等危险沉降措施，扣10分 积土、料具堆放距坑槽边距离小于设计规定，每处扣10分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 沥青混合料路面施工 | 沥青混合料摊铺机作业人员持证上岗数（5人），每缺一证扣2分 沥青摊铺作业人员中未正确使用劳动防护用品，扣5分 摊铺机作业时要有专人指挥，未派专人，扣5分 在喷布沥青中不按操作规定做，扣5分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 水泥混凝土路面施工 | 水泥混凝土输送机械作业违反操作规定，扣10分 混凝土切缝作业违反操作规定，扣10分 水泥混凝土拌合违反操作规定，扣8分 水泥混凝土拌合、浇灌、振捣未正确使用劳防用品，扣8分 | 10 |  |  |
| 小 计 |  |  |  | 60 |  |  |
| 6 | 一般项目 | 防火防爆 | 施工现场没有防火制度，扣20分 施工现场没有配备灭火器材，扣20分 施工现场易燃、易爆品没有管理措施，扣20分 运送氧气瓶和使用氧气瓶不符合规定，扣20分 在旧管沟、地下煤气管道等处施工无动火制度或动火制度未经批准，扣20分 | 20 |  |  |
| 7 |  | 其它 | 光线不足未设置足够照明，扣10分 砌井施工未戴安全帽，扣10分 侧平石搬运未按操作规定，扣10分 测量、放线、钉桩工作时未派专人监护，扣10分 | 20 |  |  |
| 小 计 |  |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

桥梁施工检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 施工 方案 | 模板工程无施工方案，扣10分 未按施工方案施工，扣10分 未根据混凝土输送方法制定针对性安全措施扣8分 支模板未进行安全技术交底，扣5分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 支撑 系统 | 现浇桥体、桥柱模板的支撑系统无设计计算，扣10分 支撑系统不符合设计要求，扣10分 支撑模板的立柱材料不符合要求，扣6分 立柱底部无垫板或用砖垫高，扣6分 未按规定设置纵横向支撑，扣4分 立柱间距不符合规定，扣10分 支撑系统搭设完毕未验收，扣5分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 施工荷载 | 模板上施工荷载超过规定，扣10分 模板上堆料不均匀，扣5分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 作业 环境 | 工人未佩戴劳动保护用品，每人扣2分 佩戴劳动保护用品不正确，每人扣1分 作业面孔洞或临边无防护措施，扣10分 作业面孔洞或临边防护不符合要求，每处扣3分 上下工作面无专用通道，扣10分 上下通道设置不符合要求，扣5分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 脚手架 | 脚手架工程无施工方案，扣10分 高度5m上无设计计算，扣10分 未按施工方案施工，扣10分 基础不符合设计要求，扣8分 搭设不符合要求，每处扣3分 高度2m上无临边防护措施，每处扣2分 临边防护不符合要求，每处扣2分 每少一组剪刀撑，扣5分 剪刀撑设置不符合要求，每处扣2分 未铺脚手板，每处扣5分 脚手板铺设不严、不牢，有探头板，每处扣2分， 未设置挡脚板每延长米扣2分 平台上荷载超过设计要求，扣10分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 模板 拆除 | 拆模板未进行安全技术交底，扣5分 2m以上高处作业无可靠立足点，扣8分 拆除区域未设置警戒线或无人监护，扣10分 留有未拆除的悬空模板，每处扣4分 模板拆除前无混凝土强度报告，扣5分 混凝土强度未达到规定提前拆模，扣8分 拆模前未经拆模申请批准，扣5分 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 60 |  |  |
| 7 | 一般项目 | 模板 存放 | 大模板存放无防倾倒措施，扣10分 模板堆放过高、不整齐，扣5分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 现场 交通 | 现场未隔离出专用人行、车辆通道，扣10分 现场未按要求设置交通警示标志，每处扣5分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 悬挑底部防护 | 未按要求作全封闭防护，扣10分 未按要求设置高度警示牌，每处扣2分 未按要求设置夜间警示灯，每处扣2分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 其它 | 夜间施工无足够照明，扣2分 夜间施工现场无警示标志，每处扣2分 | 10 |  |  |
| 小 计 |  |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

施工用电检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 外电防护 | 小于安全距离有无防护措施，扣20分 防护措施不符合要求、封闭不严密，扣5-10分 | 20 |  |  |
| 2 |  | 接地与接零保护系统 | 工作接地与重复接地不符合要求，7-10分 未采用TN-S系统，扣10分 未用保护零线设置不符合要求，扣5-8分 保护零线与工作零线混接，扣10分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 配电箱开关箱 | 不符合“三级配电两级保护”要求，扣10分 开关箱（末级）无漏电保护或保护器失灵，每一处扣5分 漏电保护装置参数不匹配，每发现一处扣2分 电箱内无隔离开关，每一处扣2分 违反“一机、一箱、一闸、一漏”，每一处扣5-7分 安装位置不当、周围杂物多等不便操作，每一处扣 5分 闸具损坏、闸具不符合要求，每一处扣5分 配电箱内多路配电无标记，每一处扣5分 电箱下引出线混乱，每一处扣2分 电箱无门、无锁、无防雨措施，每一处扣2分 | 20 |  |  |
| 4 |  | 现场照明 | 照明专用回路无漏电保护，扣5分 灯具金属外壳未作接零保护，每一处扣2分 室内线路及灯具安装高低于2.4m未使用安全电压供电，扣10分 潮湿作业未使用36V以下安全电压，扣10分 使用36V安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘布包扎，扣5分 手持照明灯未使用36V及以下电源供电，扣10分 | 10 |  |  |
| 小 计 |  |  |  | 60 |  |  |
| 5 | 一般项目 | 配电线路 | 电线老化、破皮未包扎，每一处扣10分 线路过道无保护，每一处扣5分 电杆、横担不符合要求，扣5分 架空线路不符合要求，扣7-10分 未使用五芯电缆，扣10分 使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆，扣10分 电缆架设或埋设不符合要求，扣7-10分 | 15 |  |  |
| 6 |  | 电气装置 | 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不符合要求，每一处扣3分 用其他金属丝代替熔丝，扣10分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 变配电 装置 | 不符合安全规定，扣3分 | 5 |  |  |
| 8 |  | 用电档案 | 无专项用电施工组织设计，扣10分 无地极阻值遥测记录，扣4分 无电工巡视维修记录或填写不真实，扣4分 档案乱、内容不全、无专人管理，扣3分 | 10 |  |  |
| 小 计 |  |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

基坑支护安全检查评分表

| 序号 |  | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 保证项目 | 施工 方案 | 基础施工无支护方案，扣20分 施工方案针对性差不能指导施工，扣10-15分 基坑深度超过5m无专项支护设计，扣20分 支护设计及方案未经上级审批，扣15分 | 10 |  |  |
| 2 |  |  | 临边 坑口 防护 | 深度超过2m的基坑施工无临边防护措施，扣10分 路面检查井口无防护措施，每处扣3分 临边坑口及其它防护不符合要求，扣5分 沟、坑临边检查井口未采取警戒标志，夜间未设警示灯，每处扣10分 未设上下沟槽立梯或不稳固，扣5分 | 10 |  |  |
| 3 |  |  | 坑壁 支护 | 坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求，扣10分 特殊支护的作法不符合设计方案，扣5-8分 支护设施已产生局部变形又未采取措施调整，扣6分 | 10 |  |  |
| 4 |  |  | 排水 措施 | 基坑施工未设置有效排水措施，扣10分 深基坑施工采用坑处降水，无防水临近建筑危险沉降措施，扣10分 | 10 |  |  |
| 5 |  |  | 坑边 荷载 | 积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定，扣10分 机械设备施工与槽边距离不符合要求，又无措施的，扣10分 | 10 |  |  |
| 6 |  |  | 劳动 保护 | 坑槽内作业人员无安全立足点，扣10分 坑槽内作业人员在沟坡下休息，每人扣5分 作业人员未佩戴劳动防护用品，每人扣2分 佩戴劳动防护用品不符合要求，每人扣2分 | 10 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 7 | 一般项目 |  | 上下 通道 | 人员上下无专用通道，扣10分 设置的通道不符合要求，扣6分 | 10 |  |  |
| 8 |  |  | 土方 开挖 | 施工机械进场未经验收，扣5分 挖土机作业时，有人员进入挖土机作业半径内，扣6分 挖土机作业位置不牢、不安全的，扣10分 未按规定程序挖土或超挖，扣10分 | 10 |  |  |
| 9 |  |  | 坑壁 支护 变形 监测 | 未按规定进行基坑支护变形监测，扣10分 未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测，扣10分 | 10 |  |  |
| 10 |  |  | 作业 环境 | 基坑内作业人员无安全立足点，扣10分 垂直作业上下无隔离防护措施，扣10分 光线不足未设置足够照明，扣5分 | 10 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  | 100 |  |  |

起重吊装安全检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  |  | 扣分标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 施工 方案 |  | 起重吊装作业无方案，扣10分 作业方案未经上级审批或方案针对性不强，扣5分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 起重机械 | 起重机 | 起重机无超高和力矩限制器，扣10分 吊钩无保险装置，扣5分 起重机未取得准用证，扣20分 起重机安装后未经验收，扣15分 | 20 |  |  |
|  |  |  | 起重扒杆 | 起重扒杆无设计计算书或未经审批，扣20分 扒杆组装不符合设计要求，扣17-20分 扒杆使用前未经试吊，扣10分 |  |  |  |
| 3 |  | 钢丝绳 与地锚 |  | 起重钢丝绳磨损、断丝超标，扣10分 滑轮不符合规定，扣4分 缆风绳安全系数小于3.5倍，扣8分 地锚埋设不符合设计要求，扣5分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 吊点 |  | 不符合设计规定位置，扣5-10分 索具使用不合理、绳径倍数不够，扣5-10分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 司机指挥 |  | 机械司机无证上岗，扣10分 非本机型司机操作，扣5分 指挥无证上岗，扣5分 高处作业无信号传递，扣10分 | 10 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 6 | 一般项目 | 地耐力 |  | 起重机作业路面地耐力不符合说明书要求，扣5分 地面铺垫措施达不到要求，扣3分 | 5 |  |  |
| 7 |  | 起重作业 |  | 被吊物体重量不明就吊装，扣3-6分 有超载作业情况，扣6分 每次作业前未经试吊检验，扣3分 | 6 |  |  |
| 8 |  | 高处 作业 |  | 结构吊装未设置防坠落措施，扣9分 作业人员未系安全带或安全带无牢靠悬挂点，扣9分 人员上下无专设爬梯、斜道，扣5分 | 9 |  |  |
| 9 |  | 作业 平台 |  | 起重吊装人员作业无可靠立足点，扣5分 作业平台临边防护不符合规定，扣2分 作业平台脚手板不满铺，扣3分 | 5 |  |  |
| 10 |  | 构件 堆放 |  | 楼板堆放超过1.6m高度，扣2分 其他物件堆放高度不符合规定，扣2分 大型构件堆放无稳定措施，扣3分 | 5 |  |  |
| 11 |  | 警戒 |  | 起重吊装作业无警戒标志，扣3分 未设专人警戒，扣2分 | 3 |  |  |
| 12 |  | 操作工 |  | 起重工、电焊工无安全操作证上岗，每一人扣2分 | 5 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  | 100 |  |  |

施工机具检查评分表

| 序号 | 检查 项目 | 扣分标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木工 机具 | 安装后无验收合格手续，扣 5分 安全防护装置每缺一项扣5分 未做保护接零、无漏电保护器，各扣5分 无人操作时未切断电源，扣3分 使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能木工机具、平刨和圆盘锯两项扣20分 | 10 |  |  |
| 2 | 道路 施工 机械 | 沥青推铺机或压路机司机无证驾驶，各扣5分 混合料摊铺装斗铲作业时未设置安全警戒，扣5分 卸料时无专人指挥，扣5分 浇捣、振平、振实机械未按规定做保护接零、无漏电保护器，每台扣5分 机械漏油、冒黑烟，扣5分 压路机转向、变速、制动不灵敏，各扣8分 | 10 |  |  |
| 3 | 手持电动工具 | I类手持电动工具无保护接零的扣8分 使用I手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品，扣5分 使用手持电动工具随意接长电源或更换插头，扣5分 | 10 |  |  |
| 4 | 钢筋机械 | 机械安装后无验收合格手续，扣5分 未做保护接零、无漏电保护器，各扣5分 钢筋冷拉作业区及对焊作业区无防护措施，扣5分 传动部位无防护，扣3分 | 10 |  |  |
| 5 | 电焊机 | 电焊机安装后无验收合格手续，扣5分 未作保护接零、无漏电保护器，各扣5分 无二次空载降压保护器或防触电装置，扣5分 一次线长度超过规定或不穿管保护，扣5分 焊把线接头超过3处或绝缘老化，扣5分 电源不使用自动开关，扣3分 电焊机无防雨罩，扣4分 | 10 |  |  |
| 6 | 搅拌机 | 搅拌机安装后无验收合格手续，扣5分 未做保护接零、无漏电保护器，各扣5分 离合器、制动器、钢丝绳达不到要求，每项扣3分 操作手柄无保险装置，扣3分 搅拌机无防雨棚和作业台不安全，扣4分 料斗无保险挂钩或挂钩不使用，扣3分 传动部位无防护罩，扣4分 作业平台不平稳，扣3分 | 10 |  |  |
| 7 | 气瓶 | 各种气瓶无标准色标，扣5分 气瓶间距小于5米、距明火小于10米又无隔离措施，各扣5分 乙炔瓶使用或存放时平放，扣5分 气瓶存放不符合要求，扣5分 气瓶无防震圈和防护帽，每一个扣2分 | 10 |  |  |
| 8 | 翻斗车 | 翻斗车未取得准用证，扣5分 翻斗车制动装置不灵敏，扣5分 无证司机驾车，扣5分 行车载人或违章行车，每发现一次扣5分 | 10 |  |  |
| 9 | 潜水泵 | 未做保护接零、无漏电保护器，各扣5分 保护装置不灵敏、使用不合理，扣5分 | 10 |  |  |
| 10 | 打桩机械 | 打桩机未取得准用证和安装后无验收合格手续，扣5分 打桩机无超高限位装置，扣5分 打桩机行走路线地耐力不符合说明书要求，扣5分 打桩作业无方案，扣5分 打桩操作违反操作规程，扣5分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  | 100 |  |  |

## 建筑起重机械安全专项检查表（赣市规建字[2012]105 号）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 产权单位 |  |  |
| 安装拆卸 单位 |  |  |  |  |  | 资质 等级 |  | 安全生产 许可证号 |  |  |
| 设备型号 |  |  |  | 设备出 厂日期 |  |  |  | 产权备案 登记编号 |  |  |
| 检查人员 |  |  |  |  |  |  |  | 检查时间 |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  |  |  |  |  |  |  | 存在问题 |  |
| １ | 起重机械设备管理制度、使用年限、运行记录、技术状况、维护保养、交接班记录、定期保养检査情况；建筑起重机械产权备案、安装告知及使用登记手续办理情况；专项施工方案编制及审批情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ | 建筑起重机械基础是否有积水，是否有沉降；每个地脚螺栓是否拧两个螺帽；是否有防雷接地装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ | 标准节上的紧固螺栓是否有松动；各部分金属结构是否有变形，机械运转的声音是否正常；钢丝绳和吊钩是否破损；起重力矩限制器，起重重量限制器，高度限位器，变幅限位器，回转限位器等安全装置是否齐全并发挥作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ | 塔机与架空输电线路间的距离是否达到规定的安全距离；自制料斗是否符合厂家设计要求或经技术人员验算，满足使用安全要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ | 施工现场建筑起重机械司机、安装拆卸工、司索信号工、持证上岗及技术交底情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ | 建筑起重机械安装附着是否是原厂带有合择证的标准附着。如果安装多套附着要查看附着相互间距离是否符合说明书上的要求；安装多套附着的，最上端附着上部的自由高度是否符合说明书规定的高度；建筑起重机械设备是否与脚手架连接。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ | 建筑起重机械日常维修保养记录情况；操作者交接班记录中机械故障问题维修解决情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ | 多台塔机作业区交叉的，是否编制多塔防碰撞方案和方案的可操作性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ | 高度超过50米的起重机械要查看是否有风速报警装置和夜视警示信号灯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 建筑起重机械设备临时用电三级配电二级保护、TN-S系统是否齐全规范。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 施工升降机的防坠安全器、超载限位器、门电联锁、停层装置联锁等各安全防护装置是否齐全有效；物料提升机层间停靠、防坠落、门电联锁等安全防护装置是否齐全有效，安装总高度是否超过30米；髙处作业吊篮超载限位器、安全锁是否有效；外墙保温材料施工灭火器配备情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他安全 事故隐患 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：对检查中存在的问题要下发隐患整改（停工）通知单

项目负责人签字：							产权单位负责人签字:

总监理工程师签字:							检查人签字：