江西省赣州昌顺工程建设监理有限公司

2013年项目监理部检查方案

项目监理部是监理公司承接监理业务后，依据监理合同派驻工程现场全面履行监理合同的机构，是监理公司对外的窗口。项目监理部服务质量的好与坏，直接影响到监理公司的声誉。因此，加强项目监理部的日常管理和检查考核，促进项目监理部的建设和服务水平的提高显得尤为重要。

根据公司的要求，本年度拟对在建工程的各项目监理部定期进行检查。计划半年一次，共两次进行，一次为六月，一次为十二月。

检查小组成员初步确定为陈周建、钟于珑、廖瑞兰。

对项目监理部的具体检查考核工作，计划从以下几方面着手。

一、仪表及办公环境

重点对以下方面进行检查：

- 上墙标牌是否统一格式，悬挂整齐、稳固；

- 晴雨表是否每日填写；

- 进度控制表需调整进度时是否及时调整，实际与计划对比有否标注；

- 办公室内是否干净整洁，桌椅资料摆放、安全帽悬挂是否整齐；

- 监理人员用语是否礼貌、文明、专业，着装是否整洁，是否佩戴工作牌，到施工现场是否戴好安全帽。

二、监理资料管理

查看工程资料是否真实、齐全、完整、审查有序，是否满足时效性、闭合性及规范性要求。主要包括以下内容：

- 业主提供的资料：中标通知书、施工合同、地质勘探报告、设计文件、图纸审查记录等；

- 施工方提供的资料：报审、报验、联系单、回复单、报告及其它与工程建设有关的资料；

- 监理文件与记录：监理规划、监理实施细则、旁站监理方案、会议纪要、监理月报、监理工程师通知单、监理日志、旁站记录、联系单、试验台帐、监理工作总结等；

- 公司发文：标准规范、上级文件、行政文件、体系资料等；

- 其它与工程建设有关的文件、资料。

三、质量与安全文明施工管理

要求各项目监理部 每月 对所监理项目进行一次质量安全检查，并做好记录，上报公司，检查小组检查时将进行核查。

１、质量控制

(1)材料控制。包括现场原材料、半成品及成品的合格证、出厂日期、规格型号、外观质量、分类堆放及标识，以及见证检测情况；

(2)现场实体的质量控制。如房屋建筑工程可从模板工程、钢筋工程、混凝土工程、砌体工程、装饰装修工程、电气工程、给排水工程及通风空调工程等各方面分别进行检查、打分。

2、安全与文明施工管理

(1)安全施工及措施管理执行情况，重点对以下方面进行检查：1)安全管理制度、专项施工方案、安全交底、安全检查、安全教育；2)脚手架与操作平台；3)基坑支护与模板工程：4)“三宝”、“四口”、“五临边”防护；5)施工用电系统；6)物料提升机与外用电梯；7)塔吊；8)起重吊装；9)施工机具；10)机械棚、木工棚、钢筋加工棚、配电箱防雨防砸棚。

(2)现场文明施工及措施执行情况，重点对以下方面进行检查：1)施工平面布置；2)围墙、门头、标语与现场标牌；3)场地道路硬化与排水；4)六牌二图；5)料具堆放、料具标识；6)现场住宿(在建工程内不允许住人)与生活设施；7)现场防火；8)治安综合治理；9)保健急救；10)社区服务配合情况。

四、业主回访

重点对项目监理部以下方面的服务质量进行意见征询。

- 工作纪律与作风，包括：1)出勤与加班情况；2)是否有吃、拿、卡、要现象；3)执行国家法律、法规方面；4)执行委托人现场管理规定方面。

- 工作态度与能力，包括：1)工作主动性；2)解决技术问题的能力；3)协调关系方面的能力。

- 其它方面，如：1)旁站到位情况；2)质量、进度、投资控制、安全管理工作成效；3)其它工作成效。

五、职工心声

通过与现场监理人员的访谈沟通，了解职工的想法和需求，征求和采纳职工的合理建议，并反馈到公司管理层。有利于公司领导决策，有利于公司的良性发展，并体现公司“以人为本”的企业文化精神。

六、检查结果的处理

对检查发现的问题或隐患，以碰头会的形式由检查组作针对性讲解，并为项目监理部留下书面记录，且有项目总监签字确认，并逐项整改落实。

七、奖惩措施

所有在监工程项目检查结束后，进行评分、汇总。评选2个表现好的项目监理部和1个差的项目监理部（分公司评选1个表现好的项目监理部和1个差的项目监理部）。好的通报表扬，项目经理部奖现金1000元，并作为年度评优的一个依据；差的通报批评，项目监理部罚1000元，取消年度评优资格。

八、问题的验证及预防

对于存在的问题及缺项内容，项目监理部应在检查后及时整改、补充、纠正，并在整改完毕后，将整改报告报公司备案。整改报告应对问题产生的原因、整改结果和今后预防同类问题准备采取的措施进行详细说明。因特殊原因无法落实的，宜有业主或项目部的书面材料，并报经检查组批准。检查组收到整改报告后，到项目监理部进行问题验证，确保整改情况真实、可靠，保证问题能够闭合，切实维护业主的利益。